## Sheet1
神木市2021年财政专项扶贫资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 项目实施地点 | 建设单位 | 计划总投资 | 2021年度投资
[7 empty] | 小计 | 本级财政扶贫资金 | 争取上级财政扶贫资金
| 总计 |  |  |  |  | 20793.0824 | 20231.0824 | 16731.0824 | 3500
一、镇街合计 | [5 empty] | 13157.8 | 12645.8 | 9222 | 3423.8
| 滨河新区街道 |  |  |  |  | 216 | 216 | 96 | 120
1 | 骆驼场村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉渠道3.7公里。 | 骆驼场村 | 滨河新区街道办 | 100 | 100 | 20 | 80
2 | 王家沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 边墙组维修倒虹1处，基本农田土壤改良30亩，铺设管涵1处。 | 王家沟村 | 滨河新区街道办 | 40 | 40 | 40
3 | 王家沟村折家沟组基本农田建设项目 | 新建 | 折家沟组基本农田土壤改良40亩。 | 王家沟村 | 滨河新区街道办 | 20 | 20 | 20
4 | 红柳林村基本农田灌溉项目 | 新建 | 驼娘沟组配套灌溉管网工程，主管线1200m、支线1100m及附属设施。 | 红柳林村 | 滨河新区街道办 | 56 | 56 | 16 | 40
| 大保当镇 |  |  |  |  | 759 | 759 | 759
1 | 摆言采当村基本农田灌溉项目 | 维修 | 改造水利设施，更换破损管道7km；新建多管井10眼及配套井房、水泵、控制电缆等，单井深度15-20m；更换给水栓、混凝土出水桩等管件；安装低压线路3.0km，水泵电缆1.0km。 | 摆言采当村 | 大保当镇政府 | 123 | 123 | 123
2 | 摆言采当村二组基本农田建设项目 | 新建 | 平整土地466亩，土地改良覆红泥15cm；田间生产道路950m，路面宽4.0m，铺设砂砾石20cm；新建多管井10眼及配套井房、水泵、控制电缆等，单井深度20m；田间开挖排水渠1750m，采用梯形断面，底宽1.5m，顶宽4.5m，深2.0m；架设高压线路1.1km，安装100KVA变压器一台，低压线路2.0km。 | 摆言采当村 | 大保当镇政府 | 295 | 295 | 295
3 | 摆言采当村三组基本农田建设项目 | 新建 | 平整土地500亩，土地改良覆红泥15cm；田间生产道路850m，路面宽4.0m，铺设砂砾石20cm；新建多管井10眼及配套井房、水泵、控制电缆等，单井深度20m；田间开挖排水渠1700m，采用梯形断面，底宽1.5m，顶宽4.5m，深2.0m；架设高压线路0.95km，安装100KVA变压器一台，低压线路2.0km。 | 摆言采当村 | 大保当镇政府 | 311 | 311 | 311
4 | 红泥壕村基本农田灌溉项目 | 新建 | 灌溉渠道505米，配套检查井5个，闸门1个。 | 红泥壕村 | 大保当镇政府 | 30 | 30 | 30
| 店塔镇 |  |  |  |  | 602 | 602 | 602
1 | 碾房湾村基本农田建设项目 | 新建 | 塔峁组基本农田平整土地300亩。 | 碾房湾村 | 店塔镇政府 | 90 | 90 | 90
2 | 板定梁村基本农田建设项目 | 新建 | 二道峁组基本农田平整土地500亩。 | 板定梁村 | 店塔镇政府 | 150 | 150 | 150
3 | 石窑店村基本农田建设项目 | 新建 | 石窑店组、石砭组基本农田平整土地300亩。 | 石窑店村 | 店塔镇政府 | 60 | 60 | 60
4 | 梁家塔村冯家山组基本农田建设及灌溉项目 | 新建 | 冯家山组基本农田平整土地60亩，渗井1座。 | 梁家塔村 | 店塔镇政府 | 52 | 52 | 52
5 | 梁家塔村白叶伙盘组基本农田建设及灌溉项目 | 新建 | 白叶伙盘组基本农田平整土地200亩，渗井1座，配套灌溉设施。 | 梁家塔村 | 店塔镇政府 | 90 | 90 | 90
6 | 梁家塔村朱太沟组基本农田建设及灌溉项目 | 新建 | 朱太沟组基本农田平整土地200亩，大口井1眼。 | 梁家塔村 | 店塔镇政府 | 90 | 90 | 90
7 | 梁家塔村那么克梁组基本农田建设项目 | 新建 | 那么克梁组基本农田平整土地200亩。 | 梁家塔村 | 店塔镇政府 | 40 | 40 | 40
8 | 梁家塔村基本农田灌溉项目 | 新建 | 渗井1座，配套灌溉设施。 | 梁家塔村 | 店塔镇政府 | 30 | 30 | 30
| 尔林兔镇 |  |  |  |  | 751 | 678 | 460 | 218
1 | 庙壕村农畜产品帮扶销售市场项目 | 新建 | 新建集体经济农畜产品交易市场50亩。室外混凝土硬化1000㎡（22cm厚C30混凝土），新建冷库300㎡、库房300㎡、圈舍场地硬化500㎡。 | 庙壕村 | 尔林兔镇政府 | 170 | 150 | 82 | 68
2 | 吧吓采当村集体经济加工项目 | 新建 | 建设沙盖加工厂1处1000㎡。主要建设内容：生产加工车间、储藏室、配套加工设备等。 | 吧吓采当村 | 尔林兔镇政府 | 150 | 130 | 30 | 100
3 | 后尔林兔村集体经济养殖项目 | 新建 | 新建鱼塘14亩，开挖鱼塘3m深，开挖过程中地下水处理，采取多管降水法施工，鱼池护坡,安装1.8m高的浸塑围栏，配套养殖，空气更新设备等，购买鱼苗。 | 后尔林兔村 | 尔林兔镇政府 | 93 | 93 | 43 | 50
4 | 贾家梁村集体经济养殖项目 | 新建 | 新建鱼塘30亩，开挖鱼塘3m深，开挖过程中地下水处理，采取多管降水法施工，鱼池护坡,安装1.8m高的浸塑围栏，配套养殖，空气更新设备等。新建100㎡的管理用房，砖混结构，3.0m高，购买鱼苗。 | 贾家梁村 | 尔林兔镇政府 | 198 | 180 | 180
5 | 木独兔村基本农田建设项目 | 新建 | 基本农田改造500亩。 | 木独兔村 | 尔林兔镇政府 | 140 | 125 | 125
| 高家堡镇 |  |  |  |  | 647 | 617 | 477 | 140
1 | 喇嘛沟村基本农田蓄水灌溉项目 | 新建 | 新建蓄水坝1座，灌溉渠道1公里，灌溉基本农田210亩。 | 喇嘛沟村 | 高家堡镇政府 | 90 | 90 | 90
2 | 玄路塔村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉渠道2公里。灌溉基本农田1500亩。 | 玄路塔村 | 高家堡镇政府 | 120 | 110 | 70 | 40
3 | 古今滩村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉渠道5公里。灌溉基本农田2000亩。 | 古今滩村 | 高家堡镇政府 | 240 | 220 | 120 | 100
4 | 兴庄村集体经济加工项目 | 新建 | 小杂粮加工设备。碾米机、推土豆机、豆腐机、真空包装机、一风吹、胶带机、生产日期打码机、羊肉切片机、肉类真空塑封机各一台。 | 兴庄村 | 高家堡镇政府 | 7 | 7 | 7
5 | 喇嘛河村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉渠道5公里。灌溉基本农田500亩。 | 喇嘛河村 | 高家堡镇政府 | 120 | 120 | 120
6 | 水洞村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉渠道2公里。灌溉基本农田300亩。 | 水洞村 | 高家堡镇政府 | 70 | 70 | 70
| 贺家川镇 |  |  |  |  | 285 | 285 | 155 | 130
1 | 清水源村集体经济大棚项目 | 维修 | 14个日光温室大棚墙体和钢架结构改造，更新棉被、棚膜、卷帘机，配套水电设施等。 | 清水源村张兴庄组 | 贺家川镇政府 | 50 | 50 | 50
2 | 贾兴庄村基本农田建设项目 | 新建 | 张沙洼组整理梯田300亩，种植优质小杂粮。 | 贾兴庄村 | 贺家川镇政府 | 75 | 75 | 75
3 | 贺孟家村基本农田灌溉项目 | 新建 | 贺川组新修基本农田灌溉渠道2.5公里，灌溉基本农田200亩。 | 贺孟家村 | 贺家川镇政府 | 100 | 100 | 20 | 80
4 | 沙峁头村基本农田灌溉项目 | 新建 | 沙峁头组新修基本农田灌溉渠道2公里，灌溉基本农田560亩。 | 沙峁头村 | 贺家川镇政府 | 60 | 60 | 10 | 50
| 花石崖镇 |  |  |  |  | 305 | 305 | 305
1 | 高兴庄村集体经济牛场附属工程 | 新建 | 硬化厂区道路360m，修建饲料棚300㎡及其他附属设施。 | 高兴庄村郭家畔组 | 花石崖镇政府 | 135 | 135 | 135
2 | 高兴庄村基本农田建设项目 | 新建 | 郭家畔组新建宽幅梯田450亩。 | 高兴庄村郭家畔组 | 花石崖镇政府 | 130 | 130 | 130
3 | 常胜湾村集体经济养殖场项目 | 新建 | 新建羊舍200㎡，青储窖120㎡，配套草料槽护栏等设施。 | 常胜湾村 | 花石崖镇政府 | 40 | 40 | 40
| 锦界镇 |  |  |  |  | 1496 | 1360 | 1360
1 | 渡口村基本农田建设项目 | 新建 | 土地旋耕60亩，田间道路4.8km，开挖土方112341m³，土方回填12295m³，原有土地上沙76613m³，上红泥35632m³，红泥换填7344m³，清理苗木4037棵。 | 渡口村 | 锦界镇政府 | 450 | 410 | 410
2 | 刘郭沟村基本农田建设项目 | 新建 | 整理农田632亩，土方开挖199110m³，外借土回填258735m³，浆砌石挡墙2300m，c20砼渠道650m。 | 刘郭沟村 | 锦界镇政府 | 495 | 450 | 450
3 | 南北沟村基本农田建设项目 | 新建 | 渗水渠1200m，蓄水池600m³，引流渠300m，c30砼生产道路1.83km。 | 南北沟村 | 锦界镇政府 | 230 | 210 | 210
4 | 瑶渠村基本农田建设项目 | 新建 | 三道峁组基本农田建设平整土地380亩，砂砾石生产道路800m，新建防洪挡墙700m。 | 瑶渠村 | 锦界镇政府 | 321 | 290 | 290
| 栏杆堡镇 |  |  |  |  | 1100 | 1070 | 970 | 100
1 | 张家坬村股份经济合作联合社苹果冷藏库项目 | 新建 | 新建222㎡苹果冷藏库一座。其中：保鲜库4间、冷藏库1间、配电室及管理间各1间，设备采购及安装、动力电配套设施等。 | 张家坬村 | 栏杆堡镇政府 | 130 | 120 | 20 | 100
2 | 苏川村基本农田建设项目 | 新建 | 苏川三组、四组、大塔湾组水浇地整理475亩，管涵174m，河道改移1.1公里。 | 苏川村 | 栏杆堡镇政府 | 220 | 200 | 200
3 | 武寨村基本农田建设项目 | 新建 | 水浇地整理292亩，土方量274040m³，田坎土方量1680m³。 | 武寨村 | 栏杆堡镇政府 | 80 | 80 | 80
4 | 马岔村基本农田建设项目 | 新建 | 黑豆地峁组、苏圪台组水浇地整理208亩，土方量255068m³，田坎土方量1120m³。 | 马岔村 | 栏杆堡镇政府 | 70 | 70 | 70
5 | 王川村基本农田建设项目 | 新建 | 水浇地整理274亩，土方量307530m³，田坎土方量2214m³。 | 王川村 | 栏杆堡镇政府 | 80 | 80 | 80
6 | 折家寨村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建基本农田灌溉设施1处。安装200KVA变压器一台，动力线路架设100m，水泵一台，配电室一间，铺设上水管道180m，灌溉农田1200 亩。 | 折家寨村 | 栏杆堡镇政府 | 30 | 30 | 30
7 | 西寨村、折窑村农业产业道路项目 | 新建 | 西寨组至邱家沟组新建砂砾石生产道路3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 西寨村、折窑村 | 栏杆堡镇政府 | 50 | 50 | 50
8 | 武园则、折家寨农业产业道路项目 | 新建 | 老庄组至阴寨组新建砂砾石生产道路3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 武园则、折家寨 | 栏杆堡镇政府 | 50 | 50 | 50
9 | 中焉村基本农田建设项目 | 新建 | 下乔庄组基本农田建设700亩。 | 中焉村下乔庄组 | 栏杆堡镇政府 | 190 | 190 | 190
10 | 张家坬村农业产业道路项目 | 新建 | 为1000亩小杂粮、570亩山地苹果基地配套混凝土生产道路2.5公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 张家坬村 | 栏杆堡镇政府 | 200 | 200 | 200
| 马镇镇 |  |  |  |  | 890 | 850 | 280 | 570
1 | 刘杨家沟村集体经济养殖项目 | 新建 | 新建牛棚1500㎡，青储窖、草料棚及配套设施建设等。 | 刘杨家沟村 | 马镇镇政府 | 290 | 290 | 90 | 200
2 | 黑龙山村寨则沟组基本农田灌溉项目 | 新建 | 寨则沟组新建基本农田灌溉渠道300米，铺设砼管200米。 | 黑龙山村寨则沟组 | 马镇镇政府 | 40 | 40 | 20 | 20
3 | 黑龙山村石岊峁组基本农田灌溉项目 | 新建 | 石岊峁组新建基本农田灌溉渠道600米，维修改造灌溉用电更换变压器1台，线路1.7Km等设施。 | 黑龙山村石岊峁组 | 马镇镇政府 | 60 | 60 | 10 | 50
4 | 枣园村经济林灌溉项目 | 新建 | 红枣经济林灌溉管道3千米、检查井等。 | 枣园村 | 马镇镇政府 | 60 | 60 | 60
5 | 刘山家洼村集体经济养殖场项目 | 新建 | 平整土地500亩，新建进场道路2公里，建设硬棚1080㎡、6个青储窖、6间库房、1间产房及配套水电路等设施。 | 刘山家洼村 | 马镇镇政府 | 440 | 400 | 100 | 300
| 中鸡镇 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50
1 | 木独石犁村集体经济养殖场项目 | 新建 | 厂区硬化1200㎡，草棚、饲料库、青储窑等配套设施。 | 木独石犁村 | 中鸡镇政府 | 50 | 50 | 50
| 永兴街道 |  |  |  |  | 1258 | 1198 | 808 | 390
1 | 小寨村基本农田建设项目 | 新建 | 基本农田改造600亩。 | 小寨村 | 永兴街道办 | 180 | 180 | 180
2 | 小寨村农业产业道路项目 | 新建 | 山地苹果园砼道路0.69公里，路面宽3.5m，路基宽4m，边沟及附属设施。 | 小寨村 | 永兴街道办 | 48 | 48 | 48
3 | 草条沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 草条沟小组新修1000m³高位水池，槽井500m³，黑城墩小组新修500m³高位水池一座，200m³槽井一座，上水管线以及配套电力等设施。 | 草条沟村 | 永兴街道办 | 180 | 160 | 20 | 140
4 | 草条沟村农业产业道路项目 | 新建 | 道路3.8公里，路基宽4.5m，路面宽4m，配套附属设施。 | 草条沟村 | 永兴街道办 | 480 | 480 | 480
5 | 草条沟村集体经济养殖场项目 | 新建 | 修建牛棚4座，青储室3座，草料棚3个，育牛产房1座，消毒间1间。场地硬化等配套水电基础设施。 | 草条沟村黑城墩组 | 永兴街道办 | 200 | 180 | 50 | 130
6 | 泥河村院寨组基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建两座500m³高位水池，以及上水管线和下水管线6000m，设计水泵两台，泵房、电力等配套设施，预计能够灌溉农田1000亩。 | 泥河村 | 永兴街道办 | 170 | 150 | 30 | 120
| 西沙街道 |  |  |  |  | 1010 | 940 | 430 | 510
1 | 铧西村集体经济日光温室大棚项目 | 新建 | 新建日光温室大棚20座（老龙池沟10座，七组10座）配套水电设施。 | 铧西村 | 西沙街道办 | 330 | 300 | 30 | 270
2 | 芦草沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 打深水井19眼，配套电力设施。 | 芦草沟村 | 西沙街道办 | 330 | 300 | 150 | 150
3 | 海则沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建4400mU型混凝土灌溉渠道，七组新建拱水坝一座。 | 海则沟村 | 西沙街道办 | 120 | 110 | 20 | 90
4 | 海则沟村集体经济种植项目 | 新建 | 176.8亩土壤改良，种植黑枸杞59057株。 | 海则沟村六组 | 西沙街道办 | 100 | 100 | 100
5 | 燕渠村基本农田建设及灌溉项目 | 新建 | 黑圪垯组基本农田建设220亩，配套灌溉设施及砂砾石生产道路2.5公里。 | 燕渠村 | 西沙街道办 | 130 | 130 | 130
| 沙峁镇 |  |  |  |  | 658 | 628 | 378 | 250
1 | 菜园沟村基本农田建设项目 | 新建 | （1）宽幅梯田工程：新建宽幅梯田300亩；种黄芩和土豆，各种150亩； （2）生产道路工程：新建砂砾石生产道路1500m； （3）水源工程：新建140m³渗渠3处，井房3间及其配套设施。 | 菜园沟村 | 沙峁镇政府 | 260 | 230 | 70 | 160
2 | 刘粱峁村集体经济种植项目 | 新建 | 新建宽幅梯田124.3亩；种植大接桃、大接杏、海红子、红梅杏、库尔勒梨、兰州大杏、李子、花椒树、新疆白杏、油桃10类作物400亩。 | 刘粱峁村 | 沙峁镇政府 | 150 | 150 | 60 | 90
3 | 菜园沟村农业产业道路项目 | 新建 | 道路全长3.5公里，路基宽4m，路面宽3.5m，配套附属设施。 | 菜园沟村 | 沙峁镇政府 | 240 | 240 | 240
4 | 石板上村集体经济滴灌项目 | 新建 | 维修杂果园灌溉管道，做排水井；新建13个检查井等。 | 石板上村 | 沙峁镇政府 | 8 | 8 | 8
| 孙家岔镇 |  |  |  |  | 400 | 400 | 400
1 | 海湾张家沟村农业产业道路项目 | 新建 | 海湾张家沟村万亩基本农田配套田间生产道路2.75公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 海湾张家沟村 | 孙家岔镇政府 | 200 | 200 | 200
2 | 王道恒塔村农业产业道路项目 | 新建 | 补连沟组五百亩基本农田配套田间生产道路2.5公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 王道恒塔村补连沟组 | 孙家岔镇政府 | 200 | 200 | 200
| 万镇镇 |  |  |  |  | 640 | 602 | 432 | 170
1 | 郄家川村基本农田建设项目 | 新建 | 基本农田建设751亩。其中：回填373亩，平整宽幅梯田378亩。 | 郄家川村 | 万镇镇政府 | 280 | 262 | 262
2 | 梁家岊村基本农田建设项目 | 新建 | 基本农田建设224亩。 | 梁家岊村 | 万镇镇政府 | 70 | 70 | 70
3 | 沙坪寺宽幅梯田灌溉项目 | 新建 | 新建100m³低位水池一座，新建400m³高位水池一座，新建DN100抽水管线350m，水泵1台，三项输电线路1400m，变压器1台。 | 沙坪寺村 | 万镇镇政府 | 60 | 60 | 60
4 | 李家畔村宽幅梯田灌溉项目 | 新建 | 更换DN100钢管3.2公里，新建300m³高位水池一座，配套675亩滴管设施。 | 李家畔村 | 万镇镇政府 | 170 | 150 | 30 | 120
5 | 西豆峪村集体经济项目 | 新建 | 红枣交易集散中心300㎡。 | 西豆峪村任家畔组 | 万镇镇政府 | 60 | 60 | 10 | 50
| 西沟街道 |  |  |  |  | 635.8 | 635.8 | 560 | 75.8
1 | 沙石岭村基本农田建设项目 | 新建 | 二组基本农田土地平整200亩，种植中药材。 | 沙石岭村 | 西沟街道办 | 70 | 70 | 70
2 | 灰昌沟村基本农田灌溉工程 | 新建 | 新建渗井2座，配套抽水设备；覆盖渠道200m。 | 灰昌沟村 | 西沟街道办 | 75.8 | 75.8 |  | 75.8
3 | 三道河村基本农田建设项目 | 新建 | 基本农田平整土地200亩。 | 三道河村 | 西沟街道办 | 40 | 40 | 40
4 | 灰昌沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 灰昌沟至黑石岩灌溉渠道2066m，道路防护墙44m。 | 灰昌沟村 | 西沟街道办 | 60 | 60 | 60
5 | 上中咀峁村农业产业道路项目 | 新建 | 道路全长3.893公里，路面宽4m，路基宽4.5m，配套附属设施。 | 上中咀峁村 | 西沟街道办 | 320 | 320 | 320
6 | 灰昌沟村甜玉米加工厂冷藏库项目 | 新建 | 新建300㎡甜玉米冷藏库。 | 灰昌沟村 | 西沟街道办 | 70 | 70 | 70
| 迎宾路街道 |  |  |  |  | 1095 | 1090 | 700 | 390
1 | 凤凰村基本农田建设项目 | 新建 | 散岔组基本农田平整土地130亩。 | 凤凰村 | 迎宾路街道办 | 40 | 40 | 40
2 | 赵家沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 木瓜梁组基本农田灌溉管道铺设30㎝波纹管2000m。 | 赵家沟村 | 迎宾路街道办 | 30 | 30 |  | 30
3 | 解家堡柳沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 麻地楞组新修灌溉渠道4公里。 | 解家堡柳沟村 | 迎宾路街道办 | 100 | 100 |  | 100
4 | 韩家窑坬村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建灌溉渠道606m，出水口41个。 | 韩家窑坬村 | 迎宾路街道办 | 20 | 20 |  | 20
5 | 刘火庙村基本农田灌溉项目 | 新建 | 后应则组铺设抽水管道1000m，蓄水池1座1000m³，潜水泵一台。灌溉农田270亩。 | 刘火庙村 | 迎宾路街道办 | 80 | 75 | 35 | 40
6 | 龚家峁农业产业道路项目 | 新建 | 龚家峁村至养殖场砼道路2公里，路基宽4.5m，路面宽4m。 | 龚家峁村 | 迎宾路街道办 | 160 | 160 | 160
7 | 韩家窑坬农业产业道路项目 | 新建 | 韩家窑坬至杨家庙砼道路4公里，路基宽4.5m，路面宽4m。 | 韩家窑坬村 | 迎宾路街道办 | 320 | 320 | 320
8 | 万家沟村基本农田灌溉项目 | 新建 | 新建500m³高位水池1座、渗渠1处，田间生产道路2.6公里及配套水电等附属设施。 | 万家沟村二组 | 迎宾路街道办 | 220 | 220 | 20 | 200
9 | 大湾村基本农田建设项目 | 新建 | 红井畔组基本农田建设500亩。 | 大湾村 | 迎宾路街道办 | 125 | 125 | 125
| 大柳塔镇 |  |  |  |  | 360 | 360 |  | 360
1 | 生油村集体经济温室大棚项目 | 新建 | 新建温室大棚50座。 | 生油村梁界组 | 大柳塔镇政府 | 360 | 360 |  | 360
二、扶贫小额贷款贴息 |  | 新建 | 为我市建档立卡户扶贫小额贷款贴息。 | 建档立卡户 | 地方金融服务中心 | 70 | 70 | 70
三、2015年秋季至2020年秋季学期“雨露计划”项目 |  | 新建 | 2015年秋季至2020年春季“雨露计划”补发共55人，173人次，25.95万元；2020年秋季学期“雨露计划”共335人，50.25万元。 | 建档立卡户 | 扶贫办 | 76.2 | 76.2 |  | 76.2
四、互助资金借款贴息 |  | 新建 | 为109户建档立卡户2020年度互助资金借款贴息。 | 建档立卡户 | 扶贫办 | 9.2824 | 9.2824 | 9.2824
五、杏树低产林改造项目 |  | 续建 | 种植杏树300亩。其中新栽李广杏100亩、嫁接唐汪大接杏100亩、红梅杏100亩，补植杏树770株。 | 石板上村 | 林业局 | 23 | 23 | 23
六、特设公益岗位 |  | 新建 | 开发特设公益性岗位，帮助贫困劳动力就业。 | 建档立卡户 | 人社局 | 248.8 | 248.8 | 248.8
七、安全饮水工程 | [5 empty] | 3190 | 3190 | 3190
1 | 中鸡镇宝刀石梨供水工程 | 新建 | 机井1眼（220m），50m³高位蓄水池1座，输配水管网1940m及井房、机电设备、电力配套等。 | 中鸡镇宝刀石梨村 | 水利局 | 56 | 56 | 56
2 | 中鸡镇呼家塔村一组供水工程 | 新建 | 机井1眼（220m），50m³高位蓄水池1座，输配水管网9270m，架设高压线1200m，低压线200m，50KVA变压器1台及井房、机电设备等。 | 中鸡镇呼家塔村 | 水利局 | 128 | 128 | 128
3 | 中鸡镇中鸡村八组供水工程 | 新建 | 机井1眼（180m），50m³高位蓄水池1座，输配水管网6970m及井房、机电设备、电力配套等。 | 中鸡镇中鸡村 | 水利局 | 78 | 78 | 78
4 | 尔林兔镇葫芦素村六组集中供水工程 | 新建 | 机井1眼（200m），100m³高位蓄水池1座，输配水管网5550m，架设高压线500m，50KVA变压器1台及井房、机电设备等。 | 尔林兔镇葫芦素村 | 水利局 | 86 | 86 | 86
5 | 尔林兔镇前尔林兔村供水工程 | 新建 | 机井4眼（200m），400m³高位蓄水池4座，输配水管网28300m，架设高压线1200m，低压地埋电缆400m，50KVA变压器4台及井房、机电设备等。 | 尔林兔镇前尔林兔村 | 水利局 | 387 | 387 | 387
6 | 尔林兔镇石板太村二组供水工程 | 新建 | 机井1眼（180m），100m³高位蓄水池1座，输配水管网13630m，架设高压线300m，低压地埋电缆200m，50KVA变压器5台及井房、机电设备等。 | 尔林兔镇石板太村二组 | 水利局 | 144 | 144 | 144
7 | 尔林兔镇石板太村三组供水工程 | 新建 | 机井1眼（180m），100m³高位蓄水池1座，输配水管网14615m，架设高压线550m，低压地埋电缆100m，50KVA变压器6台及井房、机电设备等。 | 尔林兔镇石板太村三组 | 水利局 | 155 | 155 | 155
8 | 迎宾路街道刘家畔村老庄组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线900m、配水管道3350m。 | 迎宾路街道刘家畔村老庄组 | 水利局 | 58 | 58 | 58
9 | 迎宾路街道刘家畔村白孟庄组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线350m、配水管道1210m。 | 迎宾路街道刘家畔村白孟庄组 | 水利局 | 47 | 47 | 47
10 | 迎宾路街道高家焉村白条组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线780m、配水管道590m。 | 迎宾路街道高家焉村 | 水利局 | 48 | 48 | 48
11 | 迎宾路街道柳沟村双卜树三组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线1030m、配水管道270m、高压2km。 | 迎宾路街道柳沟村 | 水利局 | 70 | 70 | 70
12 | 滨河新区街道常家沟村三组供水工程 | 新建 | 10m³集水池2座，50m³高位水池1座，DE63PE管（1.6mpa）639m，检修井4座。 | 滨河新区街道常家沟村 | 水利局 | 18 | 18 | 18
13 | 店塔镇碾房湾村陈家沟岔组供水工程 | 新建 | 高位蓄水池（100m³)，DE110PE水管（1.6mpa)及安装805m。 | 店塔镇碾房湾村 | 水利局 | 20 | 20 | 20
14 | 店塔镇店塔村草地沟组供水工程 | 新建 | 高位水池100m³。 | 店塔镇店塔村 | 水利局 | 19 | 19 | 19
15 | 店塔镇倪家沟村阿兰召组供水工程 | 新建 | 打深井150m，DN50热镀锌钢管及安装598m，DE32PE管（1.6mpa)及安装1200m，DE63PE管（1.6mpa)及安装1677m，高位蓄水池（100m³)。 | 店塔镇倪家沟村 | 水利局 | 50 | 50 | 50
16 | 店塔镇冯家山村供水工程 | 新建 | 浆砌石集水渗渠50m³，DN50热镀锌钢管及安装560m，DE63PE管安装525m，DE32PE管安装800m，高位蓄水池（100m³)。 | 店塔镇冯家山村 | 水利局 | 38 | 38 | 38
17 | 贺家川镇孟家塔村供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线500m、配水管道3450m。 | 贺家川镇孟家塔村 | 水利局 | 49 | 49 | 49
18 | 贺家川镇贾家沟村麦地渠组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线2300m、配水管道1300m。 | 贺家川镇贾家沟村麦地渠组 | 水利局 | 75 | 75 | 75
19 | 贺家川镇贾家沟村刘家坬组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、机房1座、输水管线3400m、配水管道2800m。 | 贺家川镇贾家沟村刘家坬组 | 水利局 | 48 | 48 | 48
20 | 贺家川镇华电村前九五会供水工程 | 新建 | 高位水池2座、大口井1座、低位水池1座、机房2座、输水管线1000m、配水管道10800m。 | 贺家川镇华电村 | 水利局 | 121 | 121 | 121
21 | 贺家川镇沙峁头村下王家坪组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、大口井1座、机房1座、输水管线800m、配水管道800m。 | 贺家川镇沙峁头村 | 水利局 | 65 | 65 | 65
22 | 贺家川镇和家庄村王念家沟组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线800m、配水管道7500m。 | 贺家川镇和家庄村 | 水利局 | 55 | 55 | 55
23 | 贺家川镇温路家村路家沟组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、大口井1座、机房1座、输水管线800m、配水管道800m。 | 贺家川镇温路家村路家沟组 | 水利局 | 72 | 72 | 72
24 | 贺家川镇温路家村温家川组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线300m、配水管道4600m。 | 贺家川镇温路家村温家川组 | 水利局 | 49 | 49 | 49
25 | 花石崖镇任念功村牛家圪崂、铺蒿梁供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线1200m、配水管道4820m。 | 花石崖镇任念功村 | 水利局 | 68 | 68 | 68
26 | 花石崖镇高兴庄村白家条组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线800m、配水管道1550m。 | 花石崖镇高兴庄村 | 水利局 | 57 | 57 | 57
27 | 花石崖镇常胜湾村西阳沟组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线1300m。 | 花石崖镇常胜湾村 | 水利局 | 28 | 28 | 28
28 | 栏杆堡镇武园则村老庄组、王川村岸月沟组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线200m、配水管道100m。 | 栏杆堡镇武园则村、王川村 | 水利局 | 35 | 35 | 35
29 | 栏杆堡镇西赵庄村念房沟组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线450m、配水管道1150m。 | 栏杆堡镇西赵庄村 | 水利局 | 39 | 39 | 39
30 | 栏杆堡镇李大庄村椿树坬小组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线800m、配水管道1000m。 | 栏杆堡镇李大庄村 | 水利局 | 52 | 52 | 52
31 | 栏杆堡镇西赵庄村呼家寨组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线800m、配水管道7800m。 | 栏杆堡镇西赵庄村 | 水利局 | 70 | 70 | 70
32 | 栏杆堡镇栏杆堡村山庄沟组供水工程 | 新建 | 大口井1座、高位水池1座、机房1座、输水管线200m、配水管道700m。 | 栏杆堡镇栏杆堡村 | 水利局 | 37 | 37 | 37
33 | 栏杆堡镇瑶坬村李家沟组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线500m、配水管道500m。 | 栏杆堡镇瑶坬村 | 水利局 | 37 | 37 | 37
34 | 马镇镇焦家坬村焦家坬小组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线600m、配水管道3000m。 | 马镇镇焦家坬村 | 水利局 | 23 | 23 | 23
35 | 马镇镇刘杨家沟村上刘家小组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线750m、配水管道3880m。 | 马镇镇刘杨家沟村 | 水利局 | 76 | 76 | 76
36 | 万镇镇新才湾村新才湾组供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、机房1座、输水管线1700m、配水管道430m。 | 万镇镇新才湾村 | 水利局 | 75 | 75 | 75
37 | 万镇镇毛家湾村供水工程 | 新建 | 高位水池1座、低位水池1座、维修集水池1座、机房1座、输水管线835m、配水管道150m。 | 万镇镇毛家湾村 | 水利局 | 40 | 40 | 40
38 | 西沟街道圪柳沟二组供水工程 | 新建 | 打井20m³、蓄水池50m³、主管道1000m、支管道3000m、抽水设备。 | 西沟街道圪柳沟村 | 水利局 | 55 | 55 | 55
39 | 西沟街道下中咀峁村二三组供水工程 | 新建 | 100m³渗井和配套的水泵、管网、供电线路。 | 西沟街道下中咀峁村 | 水利局 | 45 | 45 | 45
40 | 永兴街道西坬村西坬小组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线320m。 | 永兴街道西坬村 | 水利局 | 30 | 30 | 30
41 | 高家堡镇刘家畔村张家沟组供水工程 | 新建 | 渗渠50m³，高位水池100m³，DN50上水钢管160m，DE63PE管（1.6mpa）1500m，DE40PE管（1.6mpa）3500m，检修井6座，电力线路150m。 | 高家堡镇刘家畔村 | 水利局 | 64 | 64 | 64
42 | 高家堡镇高仁里峁魏石畔组供水工程 | 新建 | 渗渠50m³，高位水池100m³，DN50上水钢管100m，DE63PE管（1.6mpa）3800m，检修井10座，电力线路220m。 | 高家堡镇高仁里峁村 | 水利局 | 56 | 56 | 56
43 | 高家堡镇贺东沟村白家条组供水工程 | 新建 | 渗渠50m³，高位水池50m³，DN50上水钢管180m，DE63PE管（1.6mpa）2380m，检修井5座，电力线路150m。 | 高家堡镇贺东沟村 | 水利局 | 47 | 47 | 47
44 | 西沙街道芦草沟村供水工程 | 新建 | 机井1眼（180m），100m³高位蓄水池1座，输配水管网7810m及井房、机电设备、电力配套等。 | 西沙街道芦草沟村 | 水利局 | 99 | 99 | 99
45 | 沙峁镇兴四村武西山组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线2930m。 | 沙峁镇兴四村 | 水利局 | 65 | 65 | 65
46 | 沙峁镇杨家坪村安则洼组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、高位水池1座、机房1座、输水管线1170m、配水管道620m。 | 沙峁镇杨家坪村 | 水利局 | 49 | 49 | 49
47 | 沙峁镇呼家庄村高家焉组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线700m。 | 沙峁镇呼家庄村 | 水利局 | 44 | 44 | 44
48 | 沙峁镇刘梁峁村梁仓组供水工程 | 新建 | 低位水池1座、机房1座、输水管线2700m、配水管道100m。 | 沙峁镇刘梁峁村 | 水利局 | 63 | 63 | 63
八、互联互通道路项目 | [5 empty] | 4018 | 3968 | 3968
1 | 滨河新区街道王家沟村庙焉组互联互通道路项目 | 新建 | 庙焉组砼道路3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 滨河新区街道王家沟村 | 交通局 | 240 | 240 | 240
2 | 滨河新区街道常家沟村互联互通道路项目 | 新建 | 常家沟村砼道路1.6公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 滨河新区街道常家沟村 | 交通局 | 120 | 120 | 120
3 | 滨河新区街道骆驼场村互联互通道路项目 | 新建 | 骆驼场村道路硬化330m，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 滨河新区街道骆驼场村 | 交通局 | 30 | 30 | 30
4 | 店塔镇梁家塔村互联互通道路项目 | 新建 | 冯家山组砼道路0.7公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 店塔镇梁家塔村 | 交通局 | 50 | 50 | 50
5 | 高家堡镇贺杏峁村互联互通道路项目 | 新建 | 屈家沙沟组砼道路1.2公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 高家堡镇贺杏峁村 | 交通局 | 105 | 105 | 105
6 | 高家堡镇喇嘛河村互联互通道路项目 | 新建 | 砼道路1.8公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 高家堡镇喇嘛河村 | 交通局 | 126 | 126 | 126
7 | 贺家川镇彩林村互联互通道路项目 | 新建 | 砼道路3.8公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 贺家川镇彩林村 | 交通局 | 300 | 300 | 300
8 | 贺家川镇王白家沟村互联互通道路项目 | 新建 | 张家条组砼道路2.2公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 贺家川镇王白家沟村 | 交通局 | 170 | 170 | 170
9 | 贺家川镇水海泽村互联互通道路项目 | 新建 | 梁家塔组至孟家塔组砼道路1.5公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 贺家川镇水海泽村 | 交通局 | 100 | 100 | 100
10 | 贺家川镇水海则村互联互通道路项目 | 新建 | 水海则村张家沟组砼道路2.5公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 贺家川镇水海则村 | 交通局 | 220 | 210 | 210
11 | 花石崖镇阳崖沟村互联互通道路项目 | 新建 | 砼道路5公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 花石崖镇阳崖沟村 | 交通局 | 400 | 400 | 400
12 | 花石崖镇任念功村互联互通道路项目 | 新建 | 任兴庄组砼道路1.8公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 花石崖镇任念功村任兴庄组 | 交通局 | 150 | 150 | 150
13 | 花石崖镇常胜湾村互联互通道路项目 | 新建 | 李家塔组砼道路3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 花石崖镇常胜湾村李家塔组 | 交通局 | 240 | 240 | 240
14 | 栏杆堡镇西寨村互联互通道路项目 | 新建 | 砼道路2.1公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 栏杆堡镇西寨村 | 交通局 | 160 | 160 | 160
15 | 马镇镇枣园村互联互通道路项目 | 新建 | 小元峁组砼道路1公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 马镇镇枣园村 | 交通局 | 80 | 80 | 80
16 | 中鸡镇呼家塔村互联互通道路项目 | 新建 | 一组砼道路5.3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 中鸡镇呼家塔村 | 交通局 | 400 | 400 | 400
17 | 中鸡镇纳林沟村互联互通道路项目 | 新建 | 七组砼道路3公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 中鸡镇纳林沟村 | 交通局 | 240 | 240 | 240
18 | 沙峁镇兴四村互联互通道路项目 | 新建 | 全长2105.411m，由麻念峰村和圣崖村主线、连接线I和连接线II组成，其中麻念峰村长837.936m，圣崖村塔村道路长1267.475m。 路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面采用砼路面，结构为18cm水泥混凝土+20cm6%水泥稳定土。 | 沙峁镇兴四村 | 交通局 | 230 | 200 | 200
19 | 沙峁镇石板上村互联互通道路项目 | 新建 | 全长770.528m，路基宽度4.5m，路面宽度4.0m，路面采用砼路面，结构为18cm水泥混凝土+20cm6%水泥稳定土。 | 沙峁镇石板上村 | 交通局 | 97 | 87 | 87
20 | 万镇镇新刘家畔村互联互通道路项目 | 新建 | 新刘家畔至花石崖镇任家山砼道路3.575公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 万镇镇麻晏峰村 | 交通局 | 300 | 300 | 300
21 | 万镇镇李家峁村互联互通道路项目 | 新建 | 张家湾组砼道路3.268公里，路面宽4m，路基宽4.5m，边沟及附属设施。 | 万镇镇李家峁村张家湾组 | 交通局 | 260 | 260 | 260